## Identificación de amenazas
Tipo | Amenaza | Descripción
Daño físico | Fuego | Daños causados por fuego al equipamiento y las instalaciones.
Daño físico | Agua | Daños causados por agua al equipamiento y las instalaciones.
Daño físico | Factores ambientales | Daños en el equipamiento causados por humedad, temperatura, partículas en suspensión, …
Daño físico | Sabotaje | Daños físicos al equipamiento o las instalaciones
Daño físico | Robo | Robo de equipamiento
Fallo de servicios de soporte | Fallo de A/A | El fallo del aire acondicionado puede causar una temperatura de funcionamiento no adecuada para el equipamiento.
Fallo de servicios de soporte | Fallo de suministro energético | Parada de los sistemas debida a un fallo del suministro de energía.
Fallo de servicios de soporte | Fallo de comunicaciones. | Fallos en los sistemas o servicios de comunicaciones requeridos por el equipamineto.
Fallo de servicios de soporte | Errores en mantenimiento | Problemas causados por un mantenimiento deficiente o inexistente
Radiación | Ruido eléctrico e interferencias | Interferencias en el funcionamiento o comunicaciones del equipamiento, producidas por la radiación electromagnética.
Información | Intercepción de comunicaciones | Acceso no autorizado a la información en tránsito
Información | Robo de medios físicos o documentos | Robo de contenedores de información
Información | Modificación de información en tránsito | Modificaciones de la información durante la transmisión
Información | Modificación de la información en reposo | Modificaciones a la información durante su almacenamiento
Información | Acceso no autorizado a la información en reposo | Acceso no autorizado a la información en reposo
Fallos técnicos | Fallo del equipamiento | Mal funcionamiento del equipamiento debido a problemas del hardware.
Fallos técnicos | Fallo software | Mal funcionamiento del equipo debido a un problema software.
Fallos técnicos | Saturación del equipamiento | El equipamiento no funciona correctamente por estar sometido a una carga de trabajo superior a la máxima
Acciones no autorizadas | Uso no autorizado del equipamiento | Utilización del equipo por parte de personal sin autorización.
Acciones no autorizadas | Uso de software no autorizado | Uso en las instalaciones de software no autorizado por las políticas de la organización.
Acciones no autorizadas | Corrupción de datos | Modificación no autorizada de los datos utilizados en los procesos de producción.
Acciones no autorizadas | Hacking | Acciones de hackers que pueden interferir en los procesos de producción.
Acciones no autorizadas | Malware | Existencia de malware en los sistemas de la organización que puede interferir en los procesos de producción.
Acciones no autorizadas | Phishing industrial | Intentos de engañar a los empleados para que revelen información confidencial o accedan a sistemas críticos.
Compromiso de funciones | Ataques de denegación de servicio (DDoS) | Sobrecarga de sistemas y redes industriales, lo que puede resultar en interrupciones.
Compromiso de funciones | Ataques de inyección de código | Insertar código malicioso en sistemas industriales para controlarlos
Compromiso de funciones | Software obsoleto | Falta de actualizaciones de seguridad en sistemas y software industriales.
Compromiso de funciones | Interferencia electromagnética (EMI) | Puede afectar sistemas electrónicos y de control en entornos industriales.
Compromiso de funciones | Ataques a sistemas de control industrial (ICS) | Intentos de controlar sistemas de control como SCADA para causar daño
Acciones no autorizadas | Proceso ilegal | El sistema ejecuta código o procesos no autorizados
Acciones no autorizadas | Ingeniería social | Ataque sobre el factor humano de la organización con el fin de acceder a información no pública.
Compromiso de funciones | Abuso de privilegios | Un usuario utiliza los privilegios asociados a su puesto de trabajo de manera no autorizada.
Compromiso de funciones | Falsificación de privilegios | Un usuario obtiene, de manera fraudulenta, privilegios que no le corresponden.
Compromiso de funciones | No disponibilidad del personal | El personal no está disponible para realizar las acciones que le corresponde durante los procesos de producción.
Compromiso de funciones | Mal uso del equipamiento | Mal funcionamiento del equipamiento debido a uso incorrecto del mismo.